|  |
| --- |
| Приложение к письму Минобразования Камчатского края от 17.08.2020 № 24.02/5129 |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Глава Усть-Большерецкого муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Деникеев К.Ю./(подпись) (ФИО) М.П. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года |

План-график

устранения нарушений, выявленных в ходе проверки готовности образовательных организаций

Усть-Большерецкого муниципального района к новому 2020-2021 учебному году

(наименование муниципального района или городского округа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование образовательной организации | Формулировка нарушений от каждого надзорного органа(МЧС, Роспотребнадзор, Росгвардия, ФСБ) | Ответственный исполнитель | Срок устранения нарушения(месяц, год) | Объем планируемого финансирования,(тыс. рублей), источники финансирования |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | МБОУ Апачинская СОШ № 7 | Присоединить моечные ванны в производственных помещениях к канализационной сети с воздушным разрывом от верха приёмной воронки размером не менее 20 мм | ИП Таскаев С.В. | До 01.10.2020г. | 75 000 руб. |
|  |  | Установить в мясо-рыбном цеху пищеблока умывальную раковину для мытья рук с подводкой к ней горячей и холодной воды со смесителем |  |  |  |
|  |  | Установить в овощном цеху моечные ванны для овощей с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителем и умывальную раковину для мытья рук с подводкой к ней горячей и холодной воды со смесителем |  |  |  |
|  |  | В гардеробной персонала обеспечить условия для раздельного хранения личных вещей и санитарной одежды |  |  |  |